國家科學及技術委員會南部科學園區使用執照審查及查驗表（114.11.14）

| 起 造 人 |  |  |  | 總收文 日 期 字 號 | 建管組 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造執照字號 | ( )南科 建/雜 字第 號 工程名稱： |  |  |  |  |  |
| 須附文件及審查項目 |  | 審查結果 | 須附文件及審查項目 |  |  | 審查結果 |
| 1.使用執照審查表1份 使用執照申請書4份（管理局×2、起造人×1、稅務機關×1） |  |  | 11.營建工程空氣污染防制費繳納證明影本 |  |  |  |
| 2.建造執照正本 |  |  | 12.昇降設備竣工檢查合格證明影本 |  |  |  |
| 3.門牌證明書1份 |  |  | 13.本局審查合格之竣工圖圖檔光碟片2份 |  |  |  |
| 4.竣工照片（包括正、背、左側、右側、立面屋頂突出物）1式2份 |  |  | 14.查驗項目及檢查合格日期： □消防檢查 □污水連接 □無障礙勘檢 □公共設施 □景觀植栽 □綠建材 □國家通訊傳播委員會核發之建築物電信設備審驗合格證明文件(需含光纜到戶審定證明) □未達供公眾使用建築物5層樓以下住宅(公寓)之住宅用火災警報器，經當地消防主管機關檢查合格之證明文件或檢附其他已安裝完成之證明文件。 □經濟部標準檢驗局檢驗合格之外裝壁磚證明文件 □屬特殊性案件者應檢附文件應包含周邊道路經探測(如透地雷達等方式)地下孔洞情形確認道路安全之證明文件。 □有包含內政部新技術新工法新設備及新材料認可通知書產品建築物使用申報總表 □建築物竣工查驗紀錄表 |  |  |  |
| 5.原核准副本圖1份（於核發使用執照時一併歸還起造人） |  |  |  |  |  |  |
| 6.建築竣工圖4份（管理局×1、起造人×2、稅務機關×1） |  |  |  |  |  |  |
| 7.建築廢棄物處理證明文件： □包括建築廢棄物處理管制卡 □最終處置場繳款收據 □合格清除處理機構及處置場證件□廢棄物數量計算表 □處置現場照片 □廢棄物清理計畫書解列證明文件 □營建剩餘土石方清運完成證明文件各1份 |  |  |  |  |  |  |
| 8.竣工查報表1份（含建築工程完竣檢查報告表） |  |  |  |  |  |  |
| 9.建築物須檢附有關防火材料證明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 10.防火區劃貫穿部位合成構造（1小時以上防火時效填塞）、防火閘門或閘板施作證明及保證書 |  |  |  |  |  |  |

審查結果：□合格　□不合格，擬發函通知廠商補正。　審查人：　　　　　　　　　　複核：